|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Пушкина 4** | | | | | |
| **Февраль** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0,00** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **98,43** |
| 49 | Ремонт розетки | шт | 98,4 | 1 | 98,43 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **2856,19** |
| 48 | Смена сборки Ø15 | шт | 805,8 | 1 | 805,80 |
| 96 | Смена вентиля Ø15 | шт | 849,01 | 1 | 849,01 |
| 118 | Установка шайбы Ø15 | шт | 326,6 | 2 | 653,20 |
| 119 | Установка хомута | шт | 106,6 | 1 | 106,60 |
| 120 | Прочистка канализации | мп | 176,6 | 2,5 | 441,58 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2954,62** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |