|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 26** | | | | | |
| **Май** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **5735,0** |
| 9 | Смена переходника/манжета ПВХ Ø50-100 (монтаж слива) | шт | 313,8 | 1 | 313,8 |
| 10 | Смена кан труб ПВХ Ø50-100 (монтаж слива) | м | 459,3 | 8 | 3674,6 |
| 11 | Смена отвода ПВХ д50 (монтаж слива) | шт | 322,9 | 2 | 645,7 |
|  | Изготовление и установка зонтиков на вытяжку | шт | 275,2 | 4 | 1100,9 |
| 57 | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
| 93 | **3. Сантехнические работы** | | |  | **0,0** |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **5735,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |