|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 1, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
| **Подъезд** | Косметический ремонт подъезда | шт | 119 451,00 | 1,00 | 119 451,00 | подъезд № 5 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***119451,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена труб д = 20 | мп | 482,30 | 2,50 | 1 205,75 | кв.117 |
| Смена труб д = 25 | мп | 502,90 | 2,00 | 1 005,80 | кв.283 |
| Смена кан труб ПХВ д 100-110 | мп | 361,00 | 1,50 | 541,50 | кв.176 |
| Смена фасонных частей канализации (ревизия, патрубок компенс, тройник, отвод, крестовина) | шт | 255,70 | 1,00 | 255,70 | кв.176 |
| Смена фасонных частей канализации (манжет, муфта,заглушка) |  | 212,90 | 3,00 | 638,70 | кв.176 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***3647,45*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Монтаж светильника с энергосберегающими лампами | шт | 555,60 | 1,00 | 555,60 | 9 под. Тамбур |
| Монтаж светодиодного светильника | шт | 665,10 | 1,00 | 665,10 | 7под. Тамбур |
| Монтаж кабеля АВВГ 2\*2,5 | мп | 146,80 | 12,00 | 1 761,60 | 10 подъезд мусорокамера, |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***2982,30*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***126080,75*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов: Смена стального отвода Ду 100*** | шт | 913,60 | 1,00 | ***913,60*** | Узел ГВС обратка |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***126994,35*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  | |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 21, ЗАВОДСКОГО МКР.** | | |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
|  | № кальк. | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **апрель 2016г.** | | | | **Примечание** |
|
|  |  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** | |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | | |  |  | |  |
| **Подъезд** |  | Установка почтовых ящиков 5 секц. | секция | 1 712,60 | 3,00 | 5 137,80 | | 2 подъезд |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***5137,80*** | |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | | |  |  |  | |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | | |  |  |  | |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** |  | Смена труб д 50 | мп | 571,50 | 6,00 | 3 429,00 | | узел ГВС, |
|  | Смена муфты (**переходник,** бочонок, отвод) | шт | 185,10 | 2,00 | 370,20 | | узел ГВС, |
|  | Смена в/сч СВМ-32 | шт | 6 808,30 | 1,00 | 6 808,30 | | подвал узел ХВС |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***10607,50*** | |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | | |  |  |  | |  |
| ***Электроснабжение*** |  | Смена лампы TLD-36 | шт | 125,10 | 1,00 | 125,10 | | 4 под. 2эт. |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  | - |  | ***125,10*** | |  |
|  |  | ***Итого по разделам:*** |  | - |  | ***15870,40*** | |  |
|  |  | ***Выполнение внеплановых ремонтов: Ремонт доски объявлений*** | м2 | 288,35 | 1,59 | 458,48 | | подъезд №1, 3, 6 |
|  |  | ***Итого текущий ремонт :*** |  | - |  | ***16328,88*** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 22, ЗАВОДСКОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **апрель 2016г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена сборки д =20 | шт | 767,90 | 5,00 | 3 839,50 | 3 под. (подвал) |
| Смена сборки д =25 | шт | 1 059,80 | 3,00 | 3 179,40 | 3 под. (подвал) |
| Смена труб д = 20 | мп | 482,30 | 4,00 | 1 929,20 | кв.47 |
| Смена кранов шаровых Д=15 | шт | 378,10 | 1,00 | 378,10 | подвал № 3 |
| Смена кан труб ПХВ д 100 | мп | 361,00 | 1,00 | 361,00 | кв. 56 |
| Смена фасонных частей канализации (ревизия, патрубок компенс, тройник, отвод, крестовина) | шт | 255,70 | 1,00 | 255,70 | кв. 56 |
| Смена фасонных частей канализации (манжет, муфта,заглушка) |  | 212,90 | 3,00 | 638,70 | кв. 56 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***10581,60*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***10581,60*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 7, ЗАВОДСКОГО МКР.** | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  | № кальк. | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |
|
|  |  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** |  | Смена кан труб ПХВ д 100-110 | мп | 361,00 | 4,00 | 1 444,00 | кв.8,11 |
|  | Смена фасонных частей канализации (манжет, муфта,заглушка) |  | 212,90 | 4,00 | 851,60 | кв.8,11 |
|  | Смена в/сч СВМ-40 | шт | 7 743,60 | 1,00 | 7 743,60 | Узел ХВС |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***10039,20*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** |  | Монтаж светильника с энергосберегающими лампами | шт | 555,60 | 1,00 | 555,60 | 5 под. Тамбур |
|  | Монтаж светодиодного светильника | шт | 665,10 | 15,00 | 9 976,50 | 4,5,6 под. 1-5эт. |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***10532,10*** |  |
|  |  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***20571,30*** |  |
|  |  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***20571,30*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 10, ЗАВОДСКОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Монтаж светодиодного светильника | шт | 665,10 | 2,00 | 1 330,20 | 4 под. 2,4эт. |
| Монтаж общедомового прибора учета (ООО "ЩитЭнерго") | шт |  |  | - |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***1330,20*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***1330,20*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***1330,20*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 11, ЗАВОДСКОГО МКР.** | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  | № кальк. | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |
|
|  |  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | | |  |  |  |  |
| ***Кровля*** |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 400,00 | 10,00 | 4 000,00 | козырек под.№ 2 |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***4000,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** |  | Смена труб д = 20 | мп | 482,30 | 2,00 | 964,60 | кв.23 |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***964,60*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** |  | Монтаж светодиодного светильника | шт | 665,10 | 5,00 | 3 325,50 | 4 под. 1-5 эт. |
|  | Монтаж светильника с энергосберегающими лампами | шт | 555,60 | 1,00 | 555,60 | 3 подъезд тамбур |
|  |  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***3881,10*** |  |
|  |  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***8845,70*** |  |
|  |  | ***Выполнение внеплановых ремонтов: ремонт водостока и укрепление козырька подъезд № 2*** | м2 | 1 500,00 | 1,00 | ***1500,00*** | козырек под.№ 2 |
|  |  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***10345,70*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 26, ЗАВОДСКОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена труб д = 25 | мп | 502,90 | 1,10 | 553,19 | кв.7 |
| Смена кранов шаровых Д=15 | шт | 378,10 | 2,00 | 756,20 | установка крана для полива |
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | шт | 164,00 | 1,00 | 164,00 | кв.42 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***1473,39*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Замена автом.выключателя 1-полюсного | шт | 335,00 | 1,00 | 335,00 | кв.15 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***335,00*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***1808,39*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов: Ремонт доски объявлений*** | м2 | 288,35 | 0,53 | ***152,83*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов: монтаж трубы стекловолокно для полива*** |  | 216,00 | 4,00 | ***864,00*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***2825,22*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 32, ЗАВОДСКОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, ГВС, ХВС, канализация*** | Смена труб д = 20 | мп | 482,30 | 2,00 | 964,60 | кв.15 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***964,60*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***964,60*** |  |
|  | ***Выполнение внеплановых ремонтов: Завоз щебня для парковки*** |  |  |  | ***2600,00*** | дворовая территория |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***3564,60*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 33, ЗАВОДСКОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
| **Подъезд** | Установка доски объявлений (окрашенной) | шт | 327,30 | 1,00 | 327,30 | под.№ 3 |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***327,30*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***327,30*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***327,30*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | |  |  |  |  |  |
| Директор ООО УК "Енисей Сервис" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 55, ЗАВОДСКОГО МКР.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование видов работ** | **Ед изм.** | **Апрель 2016г.** | | | **Примечание** |  |
|
|  |  |  | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
| ***Текущий ремонт конструктивных элементов здания*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования*** | | |  |  |  |  |
| ***Отопление, водопровод, канализация*** | | |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Электроснабжение мест общего пользования*** | | |  |  |  |  |
| ***Электроснабжение*** | Замена светодиодного светильника | шт | 665,10 | 1,00 | 665,10 | 4 под. 4 эт. |
|  | ***Итого по разделу:*** |  |  |  | ***665,10*** |  |
|  | ***Итого по разделам:*** |  |  |  | ***665,10*** |  |
|  | ***Итого текущий ремонт :*** |  |  |  | ***665,10*** |  |