ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по проекту

Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск

г. Саяногорск                                                                                                             28.02.2014 года

25.02.2014 проведены публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск с целью выявления мнения жителей муниципального образования г. Саяногорск по существу выносимого на публичные слушания проекта решения и его обсуждения.

Инициатор проведения публичных слушаний - Глава муниципального образования г. Саяногорск.

Причиной, по которой вызвана необходимость разработки и принятия указанного документа является изменение действующего законодательства, а именно - издание Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» и подзаконных документов, регламентирующих порядок разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования.

Разработка Схемы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск начата на основании постановления Администрации МО г.Саяногорск № 1819 от 21.11.2012г.

29.12.2012г. заключен муниципальный контракт № 2012.183856 МЗ-25/12 на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск. Исполнитель работ(подрядчик) — ООО «Сервисная компания» (г.Самара). Он выбран по результатам совместного электронного аукциона в электронной форме № 2 от 17.12.2012г., проведенного Министерством регионального развития РХ для трех городов : Абакан, Саяногорск, Черногорск.

После получения от разработчика проект Схемы 24.12.2013г. размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск (http://sayan-adm.ru), раздел Жилищно-коммунальное хозяйство, подраздел «Информация». В соответствии с п. 11 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г., не подлежали размещению в открытом доступе и не были размещены картографические материалы Схемы теплоснабжения. С даты размещения проекта на сайте до момента проведения публичных слушаний для ознакомления с указанными документами никто не обращался. Информация о месте размещения Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск опубликована в газете «Саянские ведомости» № 1 (872) от 02.01.2014г. (стр.2), размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Саяногорск.

Во время проведения  публичных слушаний для ознакомления участников на столах был выложен один письменный экземпляр проекта Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск (всего семь брошюр вместе с картографическими материалами). Желающих ознакомиться с документами не было.

Публичные слушания проведены рабочей группой, созданной на основании постановления Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 18.12.2013 № 1941 «О назначении публичных слушаний» в следующем составе:

- заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству Хохлов С.А.;

- руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска Борисов С.А.;

- заместитель руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска Березникова Н.В.;

- начальник производственно-технического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска Целуковская Л.В.;

- начальник Информационно-аналитического отдела Администрации муниципального образования г.Саяногорск Михалева Е.Ю

- главный специалист (юрисконсульт) юридической службы Администрации муниципального образования г.Саяногорск Шаталова М.Н.

На первом заседании рабочей группы председателем рабочей группы избран заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству Хохлов С.А., секретарем – заместитель руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска Березникова Н.В. Решением рабочей группы определено назначить публичные слушания на 15 часов 25.02.2014 по адресу: г. Саяногорск, Советский микрорайон, дом № 1, 3-й этаж, Большой зал.

Информация о дате и времени проведения публичных слушаний опубликована в городской газете «Саянские ведомости» № 7 (878) от 13 февраля 2014 года (стр. 23), на официальном сайте Администрации муниципального образования 12 и 24 февраля 2014 года, а также по «бегущей строке» ТВ-8 и ТВ-7 - 23 и 24 февраля 2014 года.

Публичные слушания проведены в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г., а также постановлением  Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 18.12.2013 № 1941 «О назначении публичных слушаний».

В порядке подготовки публичных слушаний в качестве лиц, выступающих на данных слушаниях зарегистрировалось 4 человека : Басков Владимир Всеволодович; Свиридова Нина Николаевна; Палкина Мария Савельевна; Осин Геннадий Георгиевич.  Непосредственно перед началом публичных слушаний в качестве выступающего зарегистрировался Лазаренко Анатолий Степанович.

На публичных слушаниях присутствовали:

Члены рабочей группы по проведению публичных слушаний

Представитель разработчика проекта Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г.Саяногорск - инженер по расчетам режимов ООО «Сервисная компания» г.Самара Губарев А.Ю;

Приглашенные лица : прокурор города Саяногорска, старший советник юстиции Блинов О.В., председатель Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск Ситников В.В.;

Лица, зарегистрировавшиеся в качестве выступающих :

Лица, зарегистрировавшиеся в качестве слушателей в количестве 33 человек (с учетом пришедших в ходе публичных слушаний, а также приглашенных лиц, прошедших регистрацию).

Представители СМИ.

На основании постановления Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 25.12.2013 № 2020 «Об организации сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения» проведена работа по изучению общественного мнения, обобщения и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск.

До даты проведения публичных слушаний поступило 3 письменных предложения по проекту  Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск ( от Баскова В.В. - вх. № 88 от 22.01.2014г., председателей советов домов - вх. № Кол-45 от 14.02.2014г., инициативной группы жителей — вх. № Кол-54 от 20.02.2014г.). В ходе публичных слушаний выступающими озвучен еще ряд замечаний и предложений. Все они в письменном виде приложены к Протоколу проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск  от 25.02.2014г.

Проанализировав поступившие замечания и предложения рабочая группа по проведению публичных слушаний сообщает следующее :

Согласно ст. 2 Федерального закона  «О теплоснабжении» схема теплоснабжения — это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

То есть, это специфический технический документ, который базируется на фактическом состоянии дел конкретного муниципального образования на дату начала его разработки (существующие котельные, сети, их технические характеристики и параметры; действующие нормативы и тарифы; градостроительная документация, включая Генеральный план МО с перспективой строительства или реконструкции объектов любой направленности (жилые, промышленные, социальные объекты), Перспективный план развития МО, утвержденные инвестиционные программы организаций), содержит расчеты (математическую модель) и предложения по дальнейшему использованию и развитию существующей системы (или систем) теплоснабжения исходя из требований действующего законодательства. При этом, расчеты составляются по максимальным значениям с целью выявления возможных рисков функционирования системы.

Рассмотренный на публичных слушаниях проект Схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск разработан специализированной организацией, имеющей допуск СРО.

Проект представлен в 7 брошюрах : Книга 1 -  Схема теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск и Книга 2 (в шести томах) Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Требования и критерии как к порядку разработки проекта схемы теплоснабжения, применению методик расчетов, а так же и к форме изложения итогового документа установлены действующим законодательством. В частности  :

- Федеральным законом  № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении»,

- Федеральным законом  № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении..»,

- постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»,

- постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

- Методическими  рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ № 565 от 20.12.2012г.,

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,

- СП 41-101-95М.1997 «Проектирование тепловых пунктов»,

- РД 153-34.0-20.501-2003 «ПТЭ электрических станций и сетей»,

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и другими.

В представленных участниками публичных слушаний замечаниях и предложениях   сделан вывод о противоречии рассматриваемого проекта схемы действующему законодательству. В частности,  в заявлении инициативной группы жителей (вх. № Кол-54 от 20.02.2014г.) указано, что проект схемы противоречит :

- Федеральному закону  № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» (пп. 7п.1ст.3; пп.1п.1.ст. 23) и постановлению Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. (пп. «а», «е» п.6) поскольку вывод из эксплуатации котельной ИП Баскова  нарушит «обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения», а также нарушит обеспечение безопасности системы теплоснабжения ввиду отсутствия резервной котельной.

Довод не может быть принят, поскольку вывод котельной ИП Баскова из эксплуатации инициирован самим предпринимателем, то есть не может рассматриваться как дискриминационные действия, а обеспечение безопасности системы теплоснабжения возможно и при наличии одной котельной. Соответствующий расчет и мероприятия в проекте имеются. Кроме того, вывод из эксплуатации не исключает возможность консервации котельной и её содержание в качестве резервной, в том числе в случае смены собственника котельной.

- В проекте схемы приведены тарифы за 2011-2013 годы котельной ООО «Теплоресурс»(ООО «ХКС»), котельной ИП Баскова и тарифы МУП «Тепловые сети», ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» не разграниченные по видам деятельности и каждой из обслуживаемых котельных. Это противоречит, по мнению заявителей, п. 86 постановления Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» п. 10 «а» постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», поскольку информация представлена не в полном объеме. Аналогичный довод привела в своем выступлении Палкина М.С.

Довод не может быть принят, так как информация, приведенная в таблицах 1.55, 1.56, 1.57, 1.58 на страницах 204-205 (книга 2 том 1) отражает тарифы, фактически действовавшие в тот период. Информация предоставлена как Комитетом по тарифам РХ, так и самими теплоснабжающими организациями. Поскольку отдельно по каждой котельной и за транспортировку тепла тарифы ни для МУП «Тепловые сети», ни для ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» не  устанавливались, то разработчик не имеет права привести другие данные. Название раздела 1.11.2. «Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения» подтверждает это же обстоятельство. Кроме того, тарифы для МУП «Тепловые сети», а в последующем для ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» устанавливались не по п. 86, а в соответствии с п. 93  постановления Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012г., что соответствует ч. 4 ст. 11  Федеральному закону  № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Приведенной в выступлении Палкиной М.С.

Введение в таблицу 1.57 (стр. 205) дополнительных данных по ИП Баскова также не требуется, поскольку они не относятся к структуре тарифа.

Следовательно, представленный проект не противоречит действующему законодательству.

Иные доводы, замечания и предложения не заявлены участниками публичных слушаний как противоречащие действующему законодательству.

Часть из них следует учесть как обоснованные и внести в проект Схемы теплоснабжения . А именно :

- Дополнить книгу 1 данными о разработчике проекта с приложением копии допуска СРО (предложение Свиридовой Н.Н.).

- По тексту всей схемы и обосновывающих материалов заменить название котельной ООО «СаянТеплоКом» на «ИП Баскова»(предложение  Баскова В.В.).

- Исправить ошибку в написании юридического адреса ИП Баскова (стр. 13 книга 1)(предложение  Баскова В.В.).

- По тексту всей схемы и обосновывающих материалов формулировку «Закрытие котельной ООО «СаянТеплоКом», перевод нагрузки на котельную ООО «ХКС» заменить словами «Перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «ХКС», вывод котельной ИП Баскова в резерв»(предложение  Кильб С.А.).

- На стр. 8 (книга 1) слова «в микрорайоне Северный (6 микрорайон)» заменить словами «в микрорайоне Северный (строительный номер 6)» (предложение рабочей группы).

- В таблице 1.1 стр. 9 (книга 1) устранить опечатку — вместо 73486,31; 1516,6 и 6700 указать соответственно 73,48631; 1,5166 и 6,7.(предложение  Осина Г.Г.)

- На стр. 28 (книга 1) указать в обозначениях к рисункам все позиции (предложение  Осина Г.Г.).

- На страницах 53-56 устранить опечатку по строке «присоединенная тепловая нагрузка»(предложение  Осина Г.Г.).

- На странице 62 (книга 1) указать рабочую мощность котельных ООО ХКС» и ИП Баскова(предложение рабочей группы).

- На странице 39 (книга 2 том 1) исключить ссылку на город Саяногорск(предложение  Осина Г.Г.).

- На странице 183 устранить опечатку по величине потребления тепловой энергии котельной Майна(предложение  Осина Г.Г.).

- На стр. 332 изменить единицы подключения «руб./Гкал» на «руб/Гкал/ч»(предложение  Осина Г.Г.).

Остальные замечания и предложения, поступившие при подготовке и в ходе публичных слушаний,  не могут быть приняты :

- по выступлению Баскова В.В. :

Начиная со стр. 62 (книга 2 том 3) изменить как завышенный по сравнению с фактически указанным в договорах размер расчетной тепловой нагрузки — 9,648817 Гкал/ч, а также расчеты, сделанные по тексту проекта с использованием указанной величины, и вывод о имеющемся дефиците мощности котельной.

Представитель разработчика проекта Губарев А.Ю. пояснил, что поскольку  Схема теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г.Саяногорск является предпроектным документом, то при её разработке используются максимальные расчетные нагрузки, которые могут сложиться у потребителей при расчетной температуре «минус 40 градусов Цельсия», как это предусмотрено методикой расчета. Поэтому, все иные расчетные  и фактические данные  в части приведенных замечаний не могут быть приняты.

- по выступлению Свиридовой Н.Н., которая участвовала в подготовке Анализа Схемы теплоснабжения до 2027 года, приложенном к коллективному ходатайству от 14.02.2014г. (вх. № Кол-45 от 14.02.2014г.). Выступающая считает, что

Нарушены сроки подготовки проекта схемы.

Указанный довод не входит в предмет регулирования Схемы теплоснабжения и не влияет на её утверждение.

В схеме отсутствуют «технические и экономические данные по котельным п.Майна и п.Черемушки». Отсутствуют характеристики износа тепловых сетей, сроки их ремонта и замены.

Данная информация содержится в книге 2 том 1 страницы с 13 по 45.Сроки ремонта и замены планирует собственник сетей или их балансодержатель с учетом утвержденной схемы теплоснабжения, проектной документации и инвестиционных программ.

Необоснованно указаны размеры муниципального образования г.Саяногорск и вхождение в состав города поселков Майна и Черемушки.

Указанная информация, изложенная на стр. 10 (книга 2 том1) взята из Генерального плана муниципального образования г.Саяногорск и соответствует Закону РХ № 64 от 07.10.2004г. «Об утверждении границ муниципального образования город Саяногорск и наделении его статусом городского округа».здесь же указано какие земли составляют  территорию города.

- по выступлению Палкиной М.С.

В таблицах представленных должен быть показатель «Протяженность тепловой сети, это должно быть отдельно по всем 5 источникам (котельным).

Протяженность сетей указана на стр. 40 (книга 2 том 1).

Не указано где, какая «виртуальная» теплосеть от г.Саяногорска до п.Майна и п.Черемушки?

В проекте схемы указаны только сети, входящие в пять систем теплоснабжения, которые расположены внутри каждого из названных населенных пунктов. Между собой эти населенные пункты сетями теплоснабжения не связаны. Поэтому нет оснований указывать «виртуальную сеть».

Вопросы определения размера ранее установленных тарифов не являются предметом регулирования рассматриваемого документа – проекта Схемы теплоснабжения. Поэтому нет оснований рассматривать данные вопросу при утверждении Схемы теплоснабжения.

Постановление Правительства № 808 от 08.08.2012г. п.4 (у нас 5 систем)

«1 вариант - определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения». Мы выбираем 1 вариант, т.к. у нас нет единых тепловых сетей от Саяногорска до Черемушек.

Согласно положений Постановления Правительства № 808 от 08.08.2012г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» решение о присвоении теплоснабжающей организации (владеющей на законном основании источником теплоснабжения и (или) сетями теплоснабжения) статуса единой теплоснабжающей организациидля городов с населением менее 500 тыс.жителей принимает орган местного самоуправления такого муниципального образования. Целью назначения единой теплоснабжающей организации (ЕТО)  является надежное теплоснабжение любого потребителя, находящегося в зоне деятельности данной ЕТО. Отбор производится по критериям, установленным в пункте 7 указанного постановления. В схеме теплоснабжения даются рекомендации и приводятся доводы – почему данная теплоснабжающая организация лучше подходит на роль ЕТО. Окончательное решение этого вопроса – за органами местного самоуправления.  При наличии на территории городского округа нескольких систем теплоснабжения они вправе :

- определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В рассматриваемой схеме теплоснабжения разработчик для всех имеющихся в муниципальном образовании 5 системы теплоснабжения предлагает одну ЕТО - ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго», позиционируя его как организацию способную в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения во всех системах. Для системы, запитанной от котельной ИП Баскова, это актуально еще и по причине инициированного предпринимателем Басковым В.В. вывода котельной из эксплуатации менее чем через три года. Еще одним доводом в пользу ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго», как ЕТО являются уже заключенные этой организацией договоры со всеми потребителями. Поэтому принятие предложения выступающей – не целесообразно.

- по выступлению Жермоленко А.А.

Таблица 9.7 стр. 331 статья «всего затрат тыс.руб.» с 2013г. по 2028г. Одна и та же цифра 416595 тыс.руб; поэтому статья «Прогнозируемая стоимость тепловой энергии тыс.руб Гкал» не соответствует математическому расчету (затраты делим на объем).

Таблица 9.7 на странице 331 (книга 2 том 1) не подлежит изменению, поскольку цифра 416595 тыс.руб. введена в математическую модель расчета как постоянная величина для сравнимости и сопоставимости результатов. Цифры в таблице не находятся в линейной зависимости.

- по выступлению Лазоренко А.С.. который предложил для экономии теплоэнергии :

На каждую батарею дома поставить вентиля и перемычки, чтобы жильцы сами могли регулировать температуру в квартире.

В каждом доме установить по два счетчика тепла — на входе тепла и на выходе.

Сделать два расчета тарифа на отопление — на 12 месяцев и на отопительный период.

Данные предложения не могут быть внесены в проект Схемы теплоснабжения, поскольку она не регулирует обозначенные выступающим правоотношения.

- по выступлению Осина Г.Г. и письменным предложениям, изложенным в  Анализе Схемы теплоснабжения до 2027 года, приложенном к коллективному ходатайству от 14.02.2014г. (вх. № Кол-45 от 14.02.2014г.).

Вместо МО г.Саяногорск – (далее ГО Саяногорск). Это разные понятия.

Муниципальное образование город Саяногорск является городским округом. Поэтому сокращение «ГО Саяногорск» является допустимым.

Ссылка : на карте-схеме № 2 –её нет.

Все карты схемы имеются. Для  ознакомления с ними ни кто не обращался.

Построение всех расчетов жителей основанные на единице измерения – пятиэтажный дом, 120 квартир, площадью 5300кв.м., год постройки 1999 – является не корректным, поскольку указанный дом не является типичным МКД  МО г.Саяногорск и не учитывает наличия частного сектора, обеспеченного услугами теплоснабжения.

Характеристика гражданами расчетов, приведенных в Схеме теплоснабжения «от лампочки», «абсурд», «приписки» свидетельствует об отсутствии специальных познаний как в предмете рассматриваемого документа, так и в нормативно-методической базе, использованной при его составлении. Например, выявленный авторами Анализа повтор информации является способом изложения материала – сначала в обосновывающих документах, а потом – в итоговом документе - Схеме теплоснабжения.

Еще одним примером может служить довод граждан, что город Саяногорск не входит в эффективный радиус теплоснабжения котельной ООО «ХКС», который они измеряют не по правилам геометрии, а протяженностью сетей. В той же плоскости находятся вопросы перехода на закрытую систему горячего водоснабжения и строительства ИТП, ЦТП. Именно поэтому после получения Осиным Г.Г. 24.02.2014г. пояснений от разработчика проекта и членов рабочей группы  большинство вопросов были «сняты».

письменные предложения Антипиной В.Н.

В разделе 1 (книга 1 стр. 9) уточнить площади строительных фондов, их прирост и разделение объектов строительства на МКД, жилые дома и производственные здания.

Не целесообразно, поскольку разработчиком принята иная система разделения объектов, которая в последующем используется им для анализа : жилые дома, общественные здания, производственные предприятия. Введение новых данных загромоздит таблицу и вступит в противоречие с принятой методикой расчета. Указать конкретные объемы жилых домов (индивидуальное жилищное строительство), которые будут построены — не представляется возможным. Но то что строительство будет продолжаться -это факт. Цифры, приведенные в таблице 1.2(стр.10), являются прогнозными и взяты из планов перспективного развития муниципального образования г.Саяногорск.

Доработать «Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по видам теплопотребления на каждом этапе» по территориальному разделению и разделению по видам теплоносителя (ГВС, пар), что сейчас актуально.

Не требуется, поскольку разработчик в таблице 1.3 пользуется такой единицей измерения территории как кадастровый квартал, а также приводит сведения по показателям, которые применяет в последующем.

Формулировка предложений по разделу 4 не позволяет определить какие доработки в какую часть Схемы теплоснабжения следует внести. В связи с чем изменения по данному разделу на основании данных предложений не могут быть внесены.

Раздел 7 — указать величину необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию насосных станций, (дорогостоящих) тепловых пунктов, сетей.

Информация изложена на страницах 57 -60 книги 1.

- нет определения единой теплоснабжающей организации и границ её деятельности.

Позиция разработчика по определению единой теплоснабжающей организации изложена в разделе 8 книги 1, а не в 7, как указано в Обращении. Понятие «единой теплоснабжающей организации» дано в ст. 2 Федерального закона  № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Границы зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования г.Саяногорск описаны и изображены на плане (стр. 181, 182 книга 2 том 1). Поскольку в качестве единой теплоснабжающей организации во всех системах теплоснабжения разработчик предлагает единственную организациею — ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго», то границы её деятельности совпадают с границами систем. Их конкретизация не требуется.

- не в полном объеме указано распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (Саяногорск, Майна, Черемушки), где идет её поставка от различных источников при сохранении надежности теплоснабжения.

Указанные данные содержатся в разделе 9 книги 1, а не в 7, как указано в Обращении. По населенным пунктам, имеющим более одной системы теплоснабжения разработчик изложил решения в Схеме теплоснабжения. В пгт.Майна не возможна поставка от различных источников ввиду наличия единственного источника.

Математические расчеты требуют детальной доработки и проверки.

Замечание является формальным и не основывается на анализе рассматриваемого проекта. В связи с чем, оно не может быть принято.

Житель города Быков Г.П. считает, что обсуждаемый документ нельзя назвать схемой, поскольку нет тепловых сетей между населенными пунктами город Саяногорск, поселки Майна и Черемушки.

Указанный довод не может быть принят исходя из вышеприведенного понятия «схема теплоснабжения», изложенного в ст. 2 Федерального закона  «О теплоснабжении».

В результате анализа мнений участников публичных слушаний, а также лиц, направивших письменные предложения и замечания

рабочая группа решила:

1. Рекомендовать Главе муниципального образования г. Саяногорск  утвердить Схему теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск с учетом замечаний и предложений, принятых рабочей группой как обоснованные и включенных в проект Схемы теплоснабжения.

  - Секретарю рабочей группы (Березниковой Н.В.) обеспечить опубликование настоящего заключения на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости».

Председатель рабочей группы                                                                                    С.А. Хохлов

Секретарь рабочей группы                                                                                     Н.В.Березникова